## Kennwerte Gebaeude
Zur Dokumentation der technischen Gebäudeausstattung (TGA) sind die Kennwerte für das Geäude vorzuhalten. Die Erfassung erfolg über das Excel-Tool "TGA-Erfassung" und wird in das CAFM-System übernommen.
Nr.
Bedarfs- und Leistungsdaten des Gebäudes:
1 |  | Wasserbedarf (m³/a)
2 |  | Wärmebedarf (kWh/a)
3 |  | Strombedarf (kWh/a)
4 |  | Heizlast (kW)
5 |  | Elektrische Anschlussleistung (kW)
Technische Anlagen:
6 | Abwasser-, Wasseranlagen:
7 |  | Grundstücksentwässerung
8 |  | Wasseraufbereitungsanlage
9 |  | Feuerlöschanlage
Wärmeversorgungsanlagen:
10 |  | Art der Wärmeversorgung
11 |  | Gesamtleistung (kW)
Lufttechnische Anlagen:
12 |  | RLT-Anlagen, Gesamtluftvolumenstrom (m³/h)
13 |  | Kälteleistung, gesamt (kW)
Starkstrom, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen:
14 |  | Trafoleistung (kVA)
15 |  | Notstromleistung (kVA)
16 |  | Brandmeldeanlage
17 |  | Gefahrenmelde- und Sicherheitsanlage
Sonstige Anlagen:
18 |  | Personenaufzüge (Stück)
19 |  | Gebäudeleittechnik

## TGA-Anlagen
Zur Dokumentation der technischen Gebäudeausstattung (TGA) sind für jede technische Anlage alphanumerische Stammdaten vorzuhalten. Die Erfassung erfolg über das Excel-Tool "TGA-Erfassung" und wird in das CAFM-System von Vermögen und Bau übernommen. |  |  | Ja
Nein
400 | Gewerkeübergreifende Anlagen |  | Hauptschaltergruppe
Maxi- oder Minimalwächtergruppe
| Meß-, Steuer- und Regelanlage |  | Motorleistungsgruppe
| Menge | St | Regelgruppe
| Bauart: Meß-, Steuer-, Regelanlagen |  | Schaltschrankgruppe (Feld)
| Hersteller/Fabrikat |  | Stellantrieb
| Prüfpflicht |  | Steuertransformatorgruppe
| Typ: Meß-, Steuer-, Regelanlage |  | Ventil- oder Klappensteuerung
| Bemerkung |  | Zeitschaltuhr
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
| Wärmetauscher |  | Gegenstromplatten
| Menge | St | Kreuzstromplatten
| Hersteller/Fabrikat |  | Rohrbündel
| Typ: Wärmetauscher |  | Rotationswärmeübertrager
| Bemerkung |  | Umschaltgenerator
| Leistung Wärme/ Kälte [kW] | kW | Wärmerohrübertrager
| Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag |  | Zirkulationssystem
| Bauart Wärmetauscher |  | regenerativ
rekuperativ
410 | GWA-Anlagen
| Abwasseranlage |  | Fett
| Abscheideranlage |  | Koaleszenz
| Menge | St
| Prüfpflicht |  | Leichtflüssigkeit
| Hersteller/Fabrikat |  | Schlamm
| Typ |  | Sonstiges, s. Bemerkungen
| Baujahr |  | Stärke
Bemerkung
Abscheidemedium
| Durchflussleistung | l/h
Nenngröße NG
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Hebeanlage
| Menge | St | Doppelhebeanlage komplett
| Prüfpflicht |  | Tauchmotorpumpe
Hersteller/Fabrikat
Typ: Hebeanlage
Baujahr
Bemerkung
| Antriebsleistung Elektro | kW
| Förderleistung der Pumpe [l/h] | l/h
| Nennförderhöhe | mWs
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Wasseranlage
Wasseraufbereitungsanlage
| Menge | St | Enthärtung
| Prüfpflicht |  | Sonstiges, s. Bemerkungen
| Hersteller/Fabrikat |  | Teilentsalzung
| Typ |  | Vollentsalzung
Baujahr
Bemerkung
Art der Wasseraufber.
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Druckerhöhungsanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Förderleistung der Pumpe | l/h
| Druckniveau | bar
| Volumen des Lagerbehälters | l
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Feuerlöschanlage
Wandhydrant
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Bemerkung
| Anzahl | St
| Anschlussnennweite | DN
Feuerlöschgerät
| Menge | St
Bauart Feuerlöschgeräte
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Bemerkung
| Anzahl | St
| Baugrösse | kg
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
420 | Wärmeversorgungsanlagen
Wärmeerzeugungsanlage
Brennstoffverorgung
| Menge | St | außen
| Aufstellungsort |  | innen
| Prüfpflicht |  | oberirdisch
| Baujahr |  | unterirdisch
| Einbaujahr |  | Hackschnitzel
| Bemerkung |  | Öl
| Brennstoffart |  | Pellets
| Tankinhalt | l | Sonstiges, s. Bemerkungen
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Wärmeübergabestation
| Menge | St
überwachungspflichtig
Bemerkung
| Temperatur Vorlauf | °C
| Temperatur Rücklauf | °C
| Anschlußleistung Fernwärme | l/h
Prüfpflicht
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Heizkesselanlagen Brenner
| Menge | St | Biodiesel
| Prüfpflicht |  | Biogas
| Hersteller/Fabrikat |  | Flüssiggas
| Typ |  | Gas
| Baujahr |  | Öl
| Bemerkung |  | Sonstiges, s. Bemerkungen
Brennstoff (Brenner)
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Heizkesselanlagen Kessel
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Leistung Wärme | kW
Wassererwärmungsanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Inhalt | m³
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
elektrische Beheizung
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Nennwärmeleistung | kW
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
430 | Lufttechnische Anlagen
Zuluftanlage
| Menge | St | Dampf
| Prüfpflicht |  | Dampf elektr.
| Hersteller/Fabrikat |  | Hybrid
| Baujahr |  | Sonstiges, s. Bemerkungen
| Bemerkung |  | Sprühdüsen
| MSR: Hersteller | kW | Kreislaufverbundsystem
| MSR: Typ |  | Kreislaufverbundsystem mit adiabater Kühlung der Fortluft
| Zuluft | m³/h | Regenerator
| Entfeuchtung |  | Rekuperator
| Volumen des versorgten Bereichs | m³ | Sonstiges, s. Bemerkungen
| Raumluft Soll-Temperatur | °C
| Raumluft Soll-Feuchte | %
Art der Befeuchtung
| Abluft | kW
| Anzahl der Brandschutzkl. über Schmelzlot | kW
| Anzahl der Brandschutzkl. über Stellmotor | kW
| Wärmerückgewinnung | kW
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
| Abluftanlage |  | Hybrid
| Menge | St | Nasskühler
| Prüfpflicht |  | Sonstiges, s. Bemerkungen
| Hersteller/Fabrikat |  | Trockenkühler
Baujahr
| Bemerkung |  | CO2
| Volumen des versorgten Bereichs | m³ | NH3
| Abluft | m³/h | R134a
| Wärmerückgewinnung | kW | R22
| Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag |  | R407C
R410A
| Kälteanlagen |  | R507
| Kälteanlagen |  | Sonstiges, s. Bemerkungen
| Menge | St
| Prüfpflicht |  | Hubkolben
| Hersteller/Fabrikat |  | Rollkolben
| Typ |  | Schraube
| Baujahr |  | Scroll
| Bemerkung |  | Sonstiges, s. Bemerkungen
| Leistung elektrisch | kW | Turbo
Art der Rückkühlung
| Kälteleistung | kW
Kältemittel
Verdichterart
| Füllmenge Kältemittel | kg
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Raumgerät
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
| Typ |  | Schraube
Baujahr
Bemerkung
| Kälteleistung | kW
Kältemittel
| Füllmenge Kältemittel | kg
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
440 | Starkstromanlagen
Hoch- und Mittelspannungsanlage
Schaltanlage
| Menge | St
Menge
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Baujahr
Bemerkung
Stationsart
Anzahl EVU-Einspeisefelder
Anzahl Abgangsschalter
Isolationsart
Anzahl Abgangsschalter
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Transformator
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Kurzschlußspannung | %
| Nennleistung | kVA
| Oberspannung | kV
| Unterspannung | kV
Bauart: Trafo
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Eigenstromversorgungsanlage
Stromerzeugungsanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Überbrückungszeit | min.
| Nennleistung | kVA
Netzparallelbetrieb
Bauart Stromerzeugungsanlage
Betriebsart Stromerzeugungsanlage
Energiespeicher
versorgte Anlagen
Netzsynchronisierung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Stat. Anlagen mit Wechselrichter
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Überbrückungszeit | min.
| Nennleistung | kVA
Energiespeicher
Netzsynchronisierung
Art der Kühlung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Photovoltaikanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
| Spitzenleistung | kWp
| Wechselrichterleistung | kW
| Nennleistung | kVA
Energiespeicher
Modultyp
| Fläche | m²
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Niederspannungsschaltanlage
Niederspannungshauptverteiler
| Menge | St
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
| EVU-Bezugsleistung (Scheinleistung) | kVA
| Hausanschlußsicherung | A
Medium
wartungsbedürftig
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Blindstromkompensationsanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Baujahr
Bemerkung
| Blindleistung fest | kvar
| Blindleistung variabel | kvar
Schaltstufen
wartungsbedürftig
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Maximumüberwachungsanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Leistung elektrisch | kW
wartungsbedürftig
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Differenzstromüberwachungsanlagen
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Baujahr
Bemerkung
überwachter Bereich
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Niederspannungsinstallationsanlage
Gebäudesystemtechnik
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Baujahr
Bemerkung
Typ der Gebäudesystemtechnik
Funktionsbereich
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Beleuchtungsanlage
Beleuchtungsanlagen
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Baujahr
Bemerkung
Verwendungszweck der Beleuchtung
Anzahl Leuchten
Anzahl Leuchten
Art des Leuchtmittels
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Blitzschutz- und Erdungsanlage
Blitzschutz- und Erdungsanlagen
| Menge | St
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
Art der Blitzschutzanlage
Art der Erdung
Material Blitzschutzanlage
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Potentialausgleich
| Menge | St
Bezeichnung
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
wartungsbedürftig
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Telekommunikationsanlage
Telekommunikationsanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Telekomschnittstelle in das öff. Netz
Telekomschnittstelle zu anderen TK-Anlagen
Anzahl Kanäle in das öff. Netz
Anzahl Nebenstellen analog
Anzahl Nebenstellen digital (ohne VoIP)
Anzahl Nebenstellen VoIP
Kopplung der TK-Anlage an LAN/WAN
Anzahl schnurloser Endgeräte (DECT / WLAN)
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Elektroakustische Anlage
Elektroakustische Anlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Anzahl der Lautsprecher
Zweckbestimmung
versorgter Bereich
Anzahl schnurloser Endgeräte (DECT / WLAN)
wartungsbedürftig
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Fernseh- und Antennenanlage
Fernseh- und Antennenanlagen
| Menge | St
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
Anzahl der Anschlussdosen
Signalquelle
Signalübertragung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Funk-Objektversorgung
| Menge | St
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
Signalquelle Funk
Signalübertragung Funk
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Gefahrenmelde- und Alarmanlage
Brandmeldeanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Anzahl der Kontrollpunkte
Meldung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Überfall- und Einbruchmeldeanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Anzahl der Kontrollpunkte
Meldung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Wächterkontrollanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Anzahl der Kontrollpunkte
Meldung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Zugangskontrollanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Anzahl gesicherter Zugänge
Anzahl Terminals
Art der Terminals
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Videobeobachtungsanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Anzahl der Videokameras
Aufzeichnung
Signalübertragung
Anzahl der Kameras im Innenbereich
Anzahl der Kameras im Außenbereich
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Übertragungsnetz
| Menge | St
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
Kategorie Datenkabel Tertiärnetz
Kategorie Datenkabel Sekundärnetz
LAN ist in ein Primärnetz integriert
Anzahl Verteilerstandorte im Gebäude
Anschlusstechnik Sekundärnetz
Anschlusstechnik Tertiärnetz
Anzahl Tertiärkabel
Kategorie Anschlusstechnik Tertiärnetz
Abgenommene Permanent-Link Klasse des Tertiärnetzes
WLAN
| WLAN versorgte Fläche [m²] | m²
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
sonstige kommunikations- oder informationstechnische Anlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Baujahr
Bemerkung
Beschreibung TK, nutzungsspez. z.B. Polizei, Justiz…
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Aufzugsanlage
Personenaufzug
| Menge | St
Anlagen-Nummer
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Tragfähigkeit | kg
Anzahl der Haltestellen
Jahr der letzten Sanierung
Antrieb
behindertengerecht
Sonderbauform
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Lastenaufzug
| Menge | St
Anlagen-Nummer
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Tragfähigkeit | kg
Anzahl der Haltestellen
Jahr der letzten Sanierung
Antrieb
behindertengerecht
Sonderbauform
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Kleingüteraufzug
| Menge | St
Anlagen-Nummer
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Tragfähigkeit | kg
Anzahl der Haltestellen
Jahr der letzten Sanierung
Antrieb
behindertengerecht
Sonderbauform
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Sonstige Förderanlagen
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Art der Förderanlage
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Nutzungsspezifische Anlagen
Küchenanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
Art der Küche
Art der Energie (Küche)
| Zahl der Essen pro Tag | St/T
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Medienversorgung
Kompressor
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Bauart Druckerzeuger
| Anschlußleistung Elektro | kW
| Fördermenge | l/min
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Druckbehälter
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Inhalt | m³
| Betriebsdruck | bar
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Labortechnische Anlage
Digestorium
| Menge | St
Anlagen-Nummer
Bezeichnung
Bauart: Digestorium
Prüfpflicht
überwachungsbedürftig
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Abmessung (B/T/H in mm)
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Gasflaschen-, Chemiekalienschrank
| Menge | St
Prüfpflicht
überwachungsbedürftig
Hersteller/Fabrikat
Baujahr
Bemerkung
| Abluft | m³/h
Chemiekalienart
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Entsorgungsanlage
Pressmüllcontainer
| Menge | St
Anlagen-Nummer
Bauart
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Inhalt | m³
Hubkipp
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Automationssystem
Managementeinrichtungen
| Menge | St
Prüfpflicht
Baujahr
Bemerkung
Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und anderen Systemen
Anzahl Anlagenbilder
Anzahl dynamische Einblendungen
Hersteller Leitzentralensoftware
Typ Leitzentralensoftware
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Automationseinrichtungen
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Schnittstellen zu Managementeinrichtungen
Bezeichnung Informationsschwerpunkt
Anzahl physikalischer Datenpunkte, analog
Anzahl physikalischer Datenpunkte, binär oder mehrstufig
Anzahl gemeinsamer kommunikativer Datenpunkte
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Aussenanlagen 540
Abwasseranlage
Kläranlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Bemerkung
Auflagen zum Betrieb
Anschlusswert (EW)
Bescheide
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Abwasserbauwerk
| Menge | St
Prüfpflicht
Bemerkung
| Inhalt | m³
Abwasserbauwerk
Auflagen zum Betrieb
Bescheide
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Abscheider
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
Nenngröße NG
Abscheidemedium
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Hebeanlage
| Menge | St
Prüfpflicht
Hersteller/Fabrikat
Typ
Baujahr
Bemerkung
| Antriebsleistung Elektro | kW
| Förderleistung der Pumpe | l/h
| Nennförderhöhe | m
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Wasseranlage
Brunnenanlage
| Menge | St
Bezeichnung
Baujahr
Prüfpflicht
Bemerkung
| Leistung elektrisch | kW
| Inhalt | m³
Art des Wassers
| Förderleistung der Pumpe | l/h
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Wärmeversorgungsanlage
Heizöllagerbehälter
| Menge | St
Prüfpflicht
Bemerkung
| Inhalt | m³
Jahr der letzten Prüfung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag
Starkstromanlage
Außenbeleuchtungs- und Flutlichtanlage
| Menge | St
Bezeichnung
Prüfpflicht
Baujahr
| Anschlußleistung Elektro | kW
Verwendungszweck Außenbeleuchtung
Anzahl Leuchten
Art des Leuchtmittels
Jahr der letzten Prüfung
Instandhaltungs- (Wartungs-,) Servicevertrag